河南科技大学文件

河科大政〔２００８〕１６号              签发人：李念群

关于印发《河南科技大学

新建工程校内验收管理暂行办法》的通知

校属各单位：

《河南科技大学新建工程校内验收管理暂行办法》已经校长办公会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

附件：校内工程验收单

二○○八年十二月二十四日

河南科技大学新建工程校内验收管理暂行办法

为保证新建工程在校内及时验收和工程在保修期内及时维修，结合我校实际，特制定本办法。

第一条  新建工程校内验收主要是对工程的使用功能及建筑的观感质量进行验收。

第二条  在校区范围内的新建工程均须进行校内工程验收。

第三条  新建工程校内验收工作由后勤管理处负责组织，项目责任单位、监察处、审计处、计财处、保卫处、后勤集团及使用单位等参加。

第四条  新建工程校内验收条件

（一）新建工程按合同要求完成全部工程；

（二）有完整的技术档案及施工管理资料和施工合同。

第五条  新建工程校内验收程序

（一）项目责任单位在工程竣工后应及时向后勤管理处提交校内工程验收申请；

（二）后勤管理处在收到验收申请报主管校领导同意后，组织相关单位进行校内工程验收。

第六条  新建工程校内验收会议议程

（一）主持人介绍验收工程名称、范围、内容等简要情况；

（二）项目施工单位介绍工程施工情况；

（三）参加验收人员根据验收标准，对照技术资料进行现场验收，并提出验收意见；验收后参加验收的人员在验收交接单上签字。

第七条  在验收发现有问题时，责令施工单位限期进行整改，整改后再行验收。

第八条  工程在进行校内验收合格后，项目责任单应及时通知项目施工单位与后勤管理处签订工程保修合同（施工合同中有工程保修条款者按保修条款执行）。

第九条  新建工程的校内验收结果及保修合同作为支付保修金的必要依据。工程未进行校内验收、验收不合格或没有签订保修合同的，该项目保修金不得退还。

第十条  新建工程校内外验收合格后，项目责任单位向学校档案室及有关部门移交整套工程技术资料，向后勤管理处移交房屋钥匙及相关技术资料；后勤管理处负责工程保修期内的维修，维修费从保修金内扣除。

第十一条  工程保修期满后，由后勤管理处负责组织验收，在保修期内工程没有质量问题的，经主管校领导审批后支付保修金。

第十二条  本办法自发文之日起执行，由后勤管理处负责解释。

主题词：工程  验收  管理办法

河南科技大学校长办公室           2008年12月24日印发

附件：

校 内 工 程 验 收 单

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  |
| 工程内容 |  |
| 工程日期 |  |
| 质量标准 |  |
| 校内工程验收意见 |  |
| 项目单位 | （签章） 年 月 日 |
| 验收单位 | （签章） 年 月 日 |
| 参验单位 |  |